## CATALOGO CONCEPTOS
Licitación No.: | IO-832056994-E22-2018 |  |  |  | Fecha de inicio:
Obra: | PAVIMENTACION SIERRA MADRE COLINAS DEL PADRE. |  |  |  | Fecha de término:
Lugar: | COLINAS DEL PADRE, ZAC. |  |  |  | Fecha de presentación: | 06-DIC.-2018
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
10203 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | m2 | 5022
10423 | Excavación en corte desperdiciado (material cualquier tipo y cualquier profundidad.). Incluye: retiros dentro y fuera de la obra, carga y descarga P.U.O.T. | M3 | 1210
10408 | EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO "B" A PICO Y PALA DE 0.00-1.50 M DE PROFUNDIDAD, CON TRASPALEO A 4.0 M DE DISTANCIA. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.P.U.O.T. | m3 | 34.45
10425 | Construccion de Base hidraulica de 20 cm compactados P.U.O.T. | M3 | 848
40661 | GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR, CONCRETO FABRICADO EN OBRA f'c=150kg/cm², EN SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM. INCLUYE:EXCAVACION, CIMBRA METALICA, DECIMBRADO, COLADO, PICADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ml | 506
10502 | RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y/O EQUIPO LIGERO Y AGUA EN CAPAS NO MAYORES DE 20.0 CM MEDIDO COMPACTADO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | m3 | 34.45
10503 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE CON TEPETATE DE BANCO AUTORIZADO CON PIZON DE MANO O EQUIPO LIGERO Y AGUA EN CAPAS NO MAYORES DE 20.0 CM DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA, MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE:RUPTURA, SELECCIÓN EXTRACCION, CARGA, VOLTEO A MANO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA , HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 34.45
40658 | BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR, DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=150kg/cm², AGREGADO MAXIMO 1½", CON JUNTAS FRIAS @ 2.0 M, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, COLADO, PICADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m2 | 344.5
110122 | NIVELACION DE POZO DE VISITA O REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO HASTA 3 HILADAS. INCLUYE: APLANADOS, PERFILADOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE BROCAL Y TAPA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. PUOT. | PZA | 4
100228 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN GUARNICIÓN A DOS MANOS CON DESARROLLO DE 0.30 M² POR METRO LINEAL. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SOLVENTE N-85, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ml | 837
40690 | PISO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR ( COMPACTADO ), CON MATERIAL CLASIFICADO DE 3/4" A FINOS, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, ACARREOS DE ASFALTO DESDE LA PLANTA, POREO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, LA CARPETA DEBERÁ SER COLOCADA A UNA TEMPERATURA PROMEDIO DE 120°C, INCLUYE : TRAZO DEL TERRENO, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO MECÁNICO AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, ACARREOS Y RETIROS DE MATERIALES Y/O ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 4838
40693 | CONSTRUCCIÓN DE TOPE A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN SECCIÓN DE 1.50 MTS DE ANCHO Y 7.0 CMS DE ESPESOR EN LA PARTE CENTRAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 76.5
120901 | TOMA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM DE Ø. INCLUYE: 6 ML DE TUBO DE COBRE DE 13 MM, CONECTOR CUERDA EXTERIOR SOLDABLE, CODO, VALVULA DE MACHO DE 13 MM, Y ABRAZADERA EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" CON UNA SECC. DE .60 X 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
110501 | DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE Ø . INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE MAT. PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 6.00 ML. DE TUBO PARA ALCANTARILLADO SERIE 20, UN CODO DE 90º DE Ø PARA ALCANTARILLADO, UN CODO DE 45º DE ø PARA ALCANTARILLADO Y UNA SILLETA CON DESVIACIÓN 45° PVC-A ALCANTARILLADO DE (6"X 4") c/anillo DURADREN, MARCA TUBOS FLEXIBLES, PEGAMENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 3
10617 | ACARREO DE MATERIALES Y/O ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M³, DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10.0 KM, CARGADO A CON MAQUINA. INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | m3 | 187.4956
101018 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA ( URBANIZACION CONCRETO ASFÁLTICO). INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 5022
SUBTOTAL
IVA
TOTAL